华北电力大学2025年博士生入学考试初试科目考试大纲

考试科目名称：电厂热力设备

一、	考试的总体要求

掌握锅炉原理及设备、汽轮机原理及设备的基本理论和分析计算方法，灵活运用所学的理论及方法解决有关锅炉设备、汽轮机设备安全与经济运行的复杂综合性问题。

二、	考试的内容

1.电站锅炉机组的工作过程，锅炉分类及参数；

2.煤的成分分析，动力用煤主要特性，燃料特性及其对锅炉工作过程中经济性、安全性等问题的影响；

3.锅炉机组的热平衡分析和热平衡试验方法；

4.煤及煤粉的特性，磨煤机类型及适用性，制粉系统的类型、组成及特性；

5.不同类型煤粉燃烧器及其对应炉型的结构和性能，典型燃烧器的结构特点和设计理念；

6、煤粉锅炉炉内燃烧过程中着火、燃尽、结渣、腐蚀和污染物控制的原理和技术。

7.过热器和再热器的作用、结构和工作特点，汽温特性及汽温调节方法；

8.省煤器和空气预热器的作用及结构特点，运行中可能出现的问题的原理和解决措施；

9.锅炉炉膛结构、炉膛出口烟温及排烟温度等主要设计参数的选取原则；

10.自然循环锅炉和直流锅炉的工作特点，水冷壁内两相流动及其换热过程所涉及的安全问题；

11.汽轮机设备的作用、类型及主要技术经济指标；

12.汽轮机级的工作原理；汽轮机级的各项损失、功率与相对内效率影响因素；

13.大容量高参数多级汽轮机的特点，汽轮机的轴封系统工作原理及其特点，汽轮机进、排汽损失及其影响分析，多级汽轮机的轴向推力；

14.单排汽口凝汽式汽轮机极限功率、单机最大功率及其影响因素分析；

15.汽轮机级与机组变工况特性分析；弗留格尔公式及其应用；

16.汽轮机滑压运行的经济性与安全性分析；小容积流量工况及其对汽轮机安全性影响分析；汽轮机初终参数变化对汽轮机工作的安全性与经济性影响分析；

17.汽轮机凝汽设备的工作原理；凝汽器的真空及其影响因素；凝汽器设计的基本原则；

18.汽轮机叶片激振力产生的原因，激振力频率特点；叶片与叶片组的振型、自振频率影响因素；

19.汽轮机转子的临界转速、汽轮发电机组的横向振动与扭转振动影响因素分析；汽轮机主要部件的热应力及其影响因素；汽轮机的寿命评估方法及寿命分配原则；汽轮机深度调峰安全性和经济性；

20.汽轮机调节系统的静态特性指标、动态特性指标；中间再热式汽轮机的调节突出问题及其解决方式；数字电液调节系统（DEH）的工作特点。

三、	考试的题型

概念题、分析题。

四、参考书目

1.樊泉桂 主编，锅炉原理（第二版），中国电力出版社，2014年2月；

2.沈士一 等编，汽轮机原理，中国电力出版社，1992年6月。