青岛理工大学

博士招生考试《市政专业知识综合》科目考试大纲

一、考查目标

考查学生对给排水专业知识的掌握程度、利用给水排水的基本理论解决实际问题的能力、灵活运用给排水的基本理论和方法分析复杂问题的能力、在本领域取得创新或获得突破性成果的能力。

二、考试形式与试卷结构

（一）试卷满分及考试时间

试卷满分为100分，考试时间为3小时。

（二）考试方式

考试方式为闭卷。

（三）试卷内容结构

给水工程约30%；给水管网约20%；排水工程约30%；排水管道系统约20%。

（四）试卷题型结构

判断题：20小题，每小题1分，共20分；单项选择题：10小题，每小题2分，共20分；叙述题：6小题，每小题10分，共60分。

三、考查内容及要求

（一）给水管网：给水系统的分类、组成与布置、用水量的计算、水塔和清水池的容积计算、给水系统的水压关系，给水管网的水力计算、地表水取水构筑物和地下水取水构筑物。

（二）污水管道系统：排水体制、污水设计流量的确定、污水管道的水力计算、污水管道的设计、雨水设计流量的确定、雨水管渠的设计计算、合流制管渠系统的设计。

（三）给水工程：混凝、沉淀和澄清、过滤、消毒、软化、除盐、冷却、水厂设计。

（四）排水工程：污水的性质、水体污染与自净，污水的物理处理技术、污水的活性污泥法处理技术、污水的生物膜法处理技术、污水的自然生物处理技术、污水的深度处理与回用技术、污泥处理技术、工业废水处理技术、污水处理厂设计的基本原理。

四、考试用具说明

考生可携带黑色中性笔、铅笔、橡皮、直尺等常规文具，不得携带涂改液、修正带、计算器等。