沈阳理工大学博士研究生入学考试大纲

科目代码：2021	科目名称：近现代材料研究方法

近现代材料研究方法是一门讲述材料研究手段与方法的重要专业基础课程。本科目旨在考查考生对材料测试分析核心原理、关键技术、仪器操作及应用能力的掌握程度，重点检测考生运用所学知识解决材料表征、结构分析、性能关联等实际科研问题的能力，为选拔具备扎实专业基础和科研潜力的博士研究生提供依据。

- 考试内容及要求

## （一）X射线衍射分析

- 理解X射线衍射分析的基本理论，对衍射图谱进行正确的标定与分析。

## 重点内容：

- 晶体结构基本概念、点阵、晶系、晶面指数与晶向指数；

- X射线的产生、本质、基本特性及与物质的相互作用（吸收、散射、衍射）；

- X射线衍射的基本原理（布拉格方程、厄瓦尔德球、衍射矢量）；

- X射线衍射仪的结构、工作原理、操作流程及维护；

- X射线衍射分析的应用：物相分析（定性、定量）、晶体结构参数测定、应力分析、晶粒尺寸与点阵畸变计算；

## （二）电子显微分析技术

理解透射电子显微镜、电子衍射以及透射电子显微图像分析；理解扫描电子显微镜以及图像分析；理解电子探针显微分析。

重点内容：

- 电子光学基础：电子的波粒二象性、电子透镜（电磁透镜）的工作原理及像差（球差、色差、像散）；

- 透射电子显微镜（TEM）：结构组成（电子枪、聚光镜、物镜、中间镜、投影镜）、工作原理、样品制备方法（复型法、超薄切片法、离子减薄法等）及应用（材料微观结构观察、晶体缺陷分析、电子衍射）；

- 扫描电子显微镜（SEM）：结构、工作原理、成像机制（二次电子成像、背散射电子成像）、样品制备及应用（材料表面形貌观察、元素分布分析）；

- 扫描透射电子显微镜（STEM）、高分辨透射电子显微镜（HRTEM）的原理及在原子尺度表征中的应用；

- 电子显微分析技术的前沿进展（如球差校正电镜、原位电镜等）。

## （三）成分分析方法

## 了解常用的成分分析方法的基本理论，并掌握其基本理论和应用。

- 重点内容：

1. 原子发射光谱法（AES）：原理、仪器结构、定性与定量分析方法及在材料成分分析中的应用；

2. 原子吸收光谱法（AAS）：原理、仪器组成、干扰及其消除方法、定量分析及应用；

3. X射线光电子能谱（XPS）：原理、仪器结构、谱图解析、化学态分析及应用；

4. 俄歇电子能谱（AES）：原理、特点、谱图解析及在材料表面成分与界面分析中的应用；

5. 能谱分析（EDS）与波谱分析（WDS）：原理、区别及在电子显微镜中的联用应用；

## （四）表面与界面分析技术

- 了解常用的表界面分析方法的基本理论，并掌握其基本理论和应用。

- 重点内容：

1. 材料表面与界面的基本特性及表征需求；

2. 红外光谱（IR）与拉曼光谱：原理、仪器结构、谱图解析及在材料表面官能团、分子结构分析中的应用；

3. 扫描探针显微镜（SPM）：原子力显微镜（AFM）、扫描隧道显微镜（STM）的原理、结构及在材料表面形貌、原子排列分析中的应用；

4. 表面粗糙度、表面成分的其他测试方法（如接触角测量、椭圆偏振光谱法）；

5. 界面分析技术在复合材料、薄膜材料中的应用。

## （五）热分析技术

- 理解热分析系列技术的基本理论，掌握其在材料分析中的应用。

- 重点内容：

1. 热分析的基本概念、分类及常用方法；

2. 差热分析（DTA）、差示扫描量热法（DSC）：原理、仪器结构、影响因素及应用（材料相变、热稳定性、反应热测定）；

3. 热重分析（TG）：原理、仪器、曲线解析及应用（材料热分解、氧化失重、成分分析）；

4. 热膨胀分析、热机械分析（TMA）的原理及应用；

5. 热分析技术在新型材料（如纳米材料、高分子材料）中的应用。

## （六）其他现代分析测试方法

1. 质谱法（MS）：原理、仪器结构、联用技术（GC-MS、LC-MS）及在材料成分、分子量分析中的应用；

2. 核磁共振（NMR）：原理、谱图解析及在材料分子结构、化学环境分析中的应用；

3. 电子顺磁共振（EPR）：原理及在材料缺陷、自由基分析中的应用；

4. 激光粒度分析、比表面积分析的原理及应用。

## （七） 综合应用与科研实践

根据材料的类型（金属材料、陶瓷材料、高分子材料、纳米材料等），选择合适的测试分析方法，设计表征方案。

二、考试题型

1. 基本概念题（5小题，每题4分，共20分）

2. 简答题（5小题，每题6分，共30分）

3. 分析讨论或计算题（2小题，每题15分，共30分）

4. 综合应用（1小题，每题20分，共20分）

三、参考书目

1.《材料分析方法》（第4版），周玉主编，机械工业出版社，2020年。

2.《材料现代分析技术》，朱和国、曾海波、兰司主编，化学工业出版社，2022年。

3.《材料现代分析测试方法》，王富耻主编，北京理工大学出版社，2006年。